## Zadatak 1
v [m/s] | t [h/god] | P [kW] | vi*ti | vi^3*ti | Pi*ti
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ρ | 1.225 | kg/m^3
1 | 276 | 0 | 276 | 276 | 0 | D | 60 | m
2 | 527 | 0 | 1054 | 4216 | 0 | vsr | 7.016 | m/s
3 | 729 | 0 | 2187 | 19683 | 0 | veff | 8.6858 | m/s
4 | 869 | 33 | 3476 | 55616 | 28677 | A | 2827.4334 | m^2
5 | 941 | 86 | 4705 | 117625 | 80926 | Psr | 1134.8192 | kW
6 | 946 | 150 | 5676 | 204336 | 141900 | We | 2848737 | kWh
7 | 896 | 248 | 6272 | 307328 | 222208 | Wv | 9910375.7319 | kWh
8 | 805 | 385 | 6440 | 412160 | 309925 | η | 28.745 | %
9 | 690 | 535 | 6210 | 503010 | 369150
10 | 565 | 670 | 5650 | 565000 | 378550
11 | 444 | 780 | 4884 | 590964 | 346320
12 | 335 | 864 | 4020 | 578880 | 289440
13 | 243 | 924 | 3159 | 533871 | 224532
14 | 170 | 964 | 2380 | 466480 | 163880
15 | 114 | 989 | 1710 | 384750 | 112746
16 | 74 | 1000 | 1184 | 303104 | 74000
17 | 46 | 998 | 782 | 225998 | 45908
18 | 28 | 987 | 504 | 163296 | 27636
19 | 16 | 968 | 304 | 109744 | 15488
20 | 9 | 944 | 180 | 72000 | 8496
21 | 5 | 917 | 105 | 46305 | 4585
22 | 3 | 889 | 66 | 31944 | 2667
23 | 1 | 863 | 23 | 12167 | 863
24 | 1 | 840 | 24 | 13824 | 840
25 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zadatak 2
Podaci / proračun |  |  | Godina | Dug | Kamata | Rata | Otplata | Održavanje [KM] | Proizvodnja el. energijer [kWh] | Prihod od prodaje el. energije [KM] | Zarada [KM]
Kapitalni troškovi | 2500000 | KM/MW | 1 | 5000000 | 300000 | 514813.8198 | 214813.8198 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Snaga agregata | 2 | MW | 2 | 4785186.1802 | 287111.1708 | 514813.8198 | 227702.649 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Troškovi održavanja | 100000 | KM | 3 | 4557483.5313 | 273449.0119 | 514813.8198 | 241364.8079 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Kamatna stopa | 6% |  | 4 | 4316118.7234 | 258967.1234 | 514813.8198 | 255846.6964 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Faktor opterećenja agregata | 0.3 |  | 5 | 4060272.027 | 243616.3216 | 514813.8198 | 271197.4982 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Rok otplate | 15 | god | 6 | 3789074.5288 | 227344.4717 | 514813.8198 | 287469.348 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Cjena el. Energije | 0.1652 | KM/kWh | 7 | 3501605.1808 | 210096.3108 | 514813.8198 | 304717.5089 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Troškovi investicije | 5000000 | KM | 8 | 3196887.6719 | 191813.2603 | 514813.8198 | 323000.5595 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
Rata kredita | 514813.8198 | KM | 9 | 2873887.1124 | 172433.2267 | 514813.8198 | 342380.593 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
|  |  | 10 | 2531506.5194 | 151890.3912 | 514813.8198 | 362923.4286 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
|  |  | 11 | 2168583.0907 | 130114.9854 | 514813.8198 | 384698.8343 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
|  |  | 12 | 1783884.2564 | 107033.0554 | 514813.8198 | 407780.7644 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
|  |  | 13 | 1376103.492 | 82566.2095 | 514813.8198 | 432247.6103 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
|  |  | 14 | 943855.8818 | 56631.3529 | 514813.8198 | 458182.4669 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
|  |  | 15 | 485673.4149 | 29140.4049 | 514813.8198 | 485673.4149 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 253477.3802
|  |  | Ukupno |  | 2722207.2966 | 7722207.2966 | 5000000 | 1500000 | 78840000 | 13024368 | 3802160.7034

## Zadatak 2 mod
Podaci / proračun |  |  | Godina | Dug | Kamata | Rata | Otplata | Održavanje [KM] | Proizvodnja el. energijer [kWh] | Prihod od prodaje el. energije [KM] | Zarada [KM]
Kapitalni troškovi | 2500000 | KM/MW | 1 | 5000000 | 300000 | 0 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0
Snaga agregata | 2 | MW | 2 | 5300000 | 318000 | 570200.0177 | 252200.0177 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
Troškovi održavanja | 100000 | KM | 3 | 5047799.9823 | 302867.9989 | 570200.0177 | 267332.0188 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
Kamatna stopa | 6% |  | 4 | 4780467.9635 | 286828.0778 | 570200.0177 | 283371.9399 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
Faktor opterećenja agregata | 0.3 |  | 5 | 4497096.0235 | 269825.7614 | 570200.0177 | 300374.2563 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
Rok otplate | 15 | god | 6 | 4196721.7672 | 251803.306 | 570200.0177 | 318396.7117 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
Cjena el. Energije | 0.1652 | KM/kWh | 7 | 3878325.0555 | 232699.5033 | 570200.0177 | 337500.5144 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
Troškovi investicije | 5000000 | KM | 8 | 3540824.5411 | 212449.4725 | 570200.0177 | 357750.5453 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
Rata kredita | 570200.0177 | KM | 9 | 3183073.9959 | 190984.4398 | 570200.0177 | 379215.578 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
|  |  | 10 | 2803858.4179 | 168231.5051 | 570200.0177 | 401968.5127 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
|  |  | 11 | 2401889.9052 | 144113.3943 | 570200.0177 | 426086.6234 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
|  |  | 12 | 1975803.2818 | 118548.1969 | 570200.0177 | 451651.8208 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
|  |  | 13 | 1524151.461 | 91449.0877 | 570200.0177 | 478750.9301 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
|  |  | 14 | 1045400.5309 | 62724.0319 | 570200.0177 | 507475.9859 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
|  |  | 15 | 537924.545 | 32275.4727 | 570200.0177 | 537924.545 | 100000 | 5256000 | 868291.2 | 198091.1823
|  |  | Ukupno |  | 2982800.2483 | 7982800.2483 | 5000000 | 1400000 | 73584000 | 12156076.8 | 2773276.5517

## Zadatak 3
Podaci |  |  |  | Proračun
Broj agregata | 40 |  |  | Ukupna snaga elektrane | 60 | MW
Snaga jednog agregata | 1.5 | MW |  | CF | 0.32283
Troškovi | 3000 | KM/kW |  | Godišnja proizvodnja energije | 169681200 | kWh
Investicija | 45000000 | KM |  | Ukupno ulaganje | 180000000 | KM
Održavanje | 1% |  |  | Kredit | 135000000 | KM
Kamata | 5.8% |  |  | Rata kredita | 11579539.5186 | KM
Godišnji povrat investicije | 15% |  |  | Godišnji povrat investicije | 6750000 | KM
Srednja brzina vjetra | 8.5 | m/s |  | Godišnji rashodi | 20129539.5186 | KM
Prečnik lopatica | 60 | m |  | Cijena el. energije | 0.11863 | KM/kWh
Rok otplate | 20
vsr [m/s] | CF | LCOE [KM/kWh] | Zagarantovana cijena [KM/kWh]
6 | 0.10533 | 0.36359 | 0.1652
6.5 | 0.14883 | 0.25732 | 0.1652
7 | 0.19233 | 0.19912 | 0.1652
7.5 | 0.23583 | 0.1624 | 0.1652
8 | 0.27933 | 0.13711 | 0.1652
8.5 | 0.32283 | 0.11863 | 0.1652
9 | 0.36633 | 0.10454 | 0.1652
9.5 | 0.40983 | 0.093448 | 0.1652
10 | 0.45333 | 0.084481 | 0.1652
10.5 | 0.49683 | 0.077085 | 0.1652
11 | 0.54033 | 0.070879 | 0.1652
11.5 | 0.58383 | 0.065598 | 0.1652
12 | 0.62733 | 0.061049 | 0.1652
12.5 | 0.67083 | 0.057091 | 0.1652
13 | 0.71433 | 0.053614 | 0.1652
13.5 | 0.75783 | 0.050536 | 0.1652
14 | 0.80133 | 0.047793 | 0.1652
14.5 | 0.84483 | 0.045332 | 0.1652
15 | 0.88833 | 0.043112 | 0.1652
vsr [m/s] | CF | LCOE [KM/kWh] | Zagarantovana cijena [KM/kWh]
7.454 | 0.23183 | 0.1652 | 0.1652