## Slide 1: Фотонапонска електрана на акумулационом језеру ХЕ „Бочац“ – Идејно рјешење плутајуће фотонапонске електране –
Студенти:
Бојана Шокчевић 1326/18
Тања Кизић 1310/18
Ања Јуричевић 1338/16
Дејан Богданић 1303/17
Ненад Кајкут 1313/17

## Slide 2: Положај фотонапонске електране и димензије платформе
програмски пакет PV Watts
површина платформе:
треба уважити размак између панела

## Slide 3: Максимална могућа производња електричне енергије
програмски пакет PVGIS
оптимални нагибни угао панела (
ми ћемо користити систем за ротацију око вертикалне осе

## Slide 4
програмски пакет PV Watts
максимална годишња производња електричне енергије
треба уважити размак између панела

## Slide 5: Ефекат сјенчења
програмски пакет Panel Shadding
одлучили смо се за хоризонтално постављање панела на плутајућу платформу
оптималано растојање између редова панела:
површина платформе:
занемарен је утицај околних брда

## Slide 6
Solargis
дијаграм путање Сунца током једне године на анализираној локацији
на дијаграм су суперпонирана околна брда

## Slide 7: Избор плута за плутајућу подлогу
Hydrelio Air
Admiralitetsko sidro

## Slide 8: Избор соларних модула
europe-solarstore.com интернет страница
одабран је модул Axitec AXIpower AC-330P/72S

## Slide 9
техничке карактеристике изабраног модула

## Slide 10: Избор инвертора
програмски пакет SUNNY DESIGN
изабрали смо инвертор SMA SC 2200-10
одлучили смо се на централизовани систем
неопходна је употреба трансформатора преносног односа

## Slide 11: Избор мотора за систем праћења Сунца
одлучили смо се за моторе једносмјерне струје
платформа се треба усидрити у централном дијелу
треба уважити све силе које утичу на кретање платформе кроз воду

## Slide 12: Ожичење
потребно нам је 6061 модула (усвајамо 6100 модула)
програмски пакет SUNNY DESIGN
број модула по једном стрингу износи 19
повезујемо 321 стринг паралелно

## Slide 13
попречни пресјек проводника који повезују модуле и који се доводе до разводне кутије износи
укупна дужина каблова која је потребна за реализацију пројекта је
послије разводне кутије главним DC каблом попречног пресјека повезујемо се на инвертор

## Slide 14
изглед система након повезивања

## Slide 15: Заштитна и склопна опрема
Заштита људи од струјног удара
Заштита ПВ модула од инверзне струје
Прекострујна заштита
Пренапонска заштита
Заштита базирана на диференцијалној струји
Елементи за одвајање

## Slide 16: Економски прорачун
програмски пакет Excel

## Slide 17
план отплате за откупну цијену од 0,2326 КМ

## Slide 18: Хвала вам на пажњи!