-povrsina krova : 420 m2

-1.kategorija : do 50kW

-horizontalno postavljanje panela

-izbor panela:

dimenzije 0.67x0.997 (m)

-razmak izmedju redova: 1.65 m

-broj panela : 420/(1.67*1.65)=152,4

-raspored modula 2x3x24

-hala:

Varijanta1(paralelno krovu)

2.varijanta(azimutni ugao 0)