Domaći zadatak 3

Zadatak 1:

Zadatak 1 (materijali, 27.4.2020.):

-Parametri sistema: K0 = 1.54; 𝜏0 = 1.07; T0 = 5.93;

-Ziegler-Nicholsov metod: Kp = 4.3185; Ti = 2.14; Td = 0.535;

-Takahashi metod:

|  | Ki | Kp | Kd |
| --- | --- | --- | --- |
| T = 0.01 | 0.02 | 4.272 | 192.5325 |
| T = 1 | 0.9373 | 2.2258 | 1.9253 |

Dodjelom odgovarajućih vrijednosti promjenljivim T, Kp, Ti i Td i pokretanjem simulacije, na osciloskopu su dobijeni rezultati identični onima u materijalima.

Zadatak 2(materijali, 27.4.2020.):

a) PI regulator

T = 1; Kp = -176.9849; Ti = 12.0627;

b) PID regulator

T = 1; Kp = -253.9209; Ti = 13.49; Td = 1.8018;

Kao i u prethodnom slučaju, talasni oblici odziva i ulaza se podudaraju sa već viđenim u materijalima.

Zadatak 2:

T = 0,01 [s]

-Ziegler-Nicholsov metod:

|  | Kp | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| PI | 0,6753 | 2,4409 |  |
| PID | 0,9004 | 1,4659 | 0,3665 |

-Takahashi metod:

|  | Kp | Ki | Kd |
| --- | --- | --- | --- |
| PI | 0,668 | 0,0027 |  |
| PID | 0,887 | 0,00606 | 27,5 |

PI : Ti = 2,45

PID : Ti =1,4634 ; Td = 0,3101

Dodjelom dobijenih vrijednosti promjenljivim T, Kp, Ti, T0 i pokretanjem simulacija, dobijeni su rezultati dati u nastavku.

Odziv sistema sa PI regulatorom podešenim Ziegler-Nichols metodom T=0.01

Odziv sistema sa PI regulatorom podešenim Takahashi metodom T=0.01

Odziv sistema sa PID regulatorom podešenim Ziegler-Nichols metodom T=0.01

Odziv sistema sa PID regulatorom podešenim Takahashi metodom T=0.01

Može se primjetiti da gotovo i nema razlike u dobijenim odzivima primjenom dva različita metoda. Uzrok tome je mnogo manja perioda odabiranja od transportnog kašnjenja, pa je i primjena Ziegler-Nichols metoda dovoljno dobra.

Zadatak 3:

T = 0.01 [s].

U komandni prozor uneseno je sljedeće:

Dobijeni su parametri:

K0 = 1.6772; T0 = 1.6143; 𝜏0 = 0.1144;

Pozivom funkcije ZieglerNickols.m dobijeni su parametri PID regulatora:

Pozivom funkcije Takahashi.m dobijeni su parametri PID regulatora:

Zadatak 4:

Dinamika objekta je data modelom prvog reda pa je preporučeno usvajanje PI regulatora. Transportno kašnjenje je τo = 1.46 [s], vremenska konstanta T0 = 3.34 [s] a perioda odabiranja T = 2 [s]. Za ostvariv zakon upravljanja potrebno je da minimalno transportno kašnjenje bude maksimalna cjelobrojna vrijednost periode odabiranja sadržana u τo (Ts = N*T). Kako je u ovom slučaju period odabiranja T veći od τo - nijednom nije sadržan u τo, zakon upravljanja nije ostvariv.