## ReultatiMjerenja
RBM | Udc[V] |  |  | Idc[A] |  |  | ΔϑD[ °C] |  |  | ΔϑG[ °C] |  |  | ΔϑJ [°C] |  |  | Uk[V] |  |  | Ik[A] |  |  | Pk[W]
| α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k
1 | 11.6 | 1 | 11.6 | 210 | 1 | 210 | 20.6 | 1 | 20.6 | 20.6 | 1 | 20.6 | 20.6 | 1 | 20.6 | 55 | 1 | 55 | 0.4 | 1 | 0.4 | 86 | 0.25 | 21.5
2 | 11.5 | 1 | 11.5 | 190 | 1 | 190 | 23.4 | 1 | 23.4 | 36.6 | 1 | 36.6 | 24.5 | 1 | 24.5
3 | 11.7 | 1 | 11.7 | 185 | 1 | 185 | 27 | 1 | 27 | 43.7 | 1 | 43.7 | 29.2 | 1 | 29.2
4 | 11.85 | 1 | 11.85 | 180 | 1 | 180 | 27.5 | 1 | 27.5 | 49 | 1 | 49 | 33.5 | 1 | 33.5
5 | 11.9 | 1 | 11.9 | 180 | 1 | 180 | 28 | 1 | 28 | 52.3 | 1 | 52.3 | 33.7 | 1 | 33.7
6 | 11.95 | 1 | 11.95 | 185 | 1 | 185 | 30.4 | 1 | 30.4 | 54.5 | 1 | 54.5 | 34.1 | 1 | 34.1
7 | 11.95 | 1 | 11.95 | 185 | 1 | 185 | 37 | 1 | 37 | 56.4 | 1 | 56.4 | 37.5 | 1 | 37.5
8 | 11.85 | 1 | 11.85 | 185 | 1 | 185 | 37.9 | 1 | 37.9 | 57.7 | 1 | 57.7 | 38.5 | 1 | 38.5
9 | 11.8 | 1 | 11.8 | 175 | 1 | 175 | 37.2 | 1 | 37.2 | 59 | 1 | 59 | 37.8 | 1 | 37.8
10 | 11.8 | 1 | 11.8 | 170 | 1 | 170 | 39.9 | 1 | 39.9 | 61.3 | 1 | 61.3 | 43.3 | 1 | 43.3
Tamb | 20.6
Rdc' | 56.3
Rdc'' | 3.3
T | 75
Rdc' | 68.2825
Rdc'' | 4.0023
uk% | 9.375%
ur% | 9.162%
ux% | 1.987%

## deltau=f(cosfi)
U1n | 660 | V | cosφ | sinφ | an% | bn% | Δu%
U2n | 110 | V | 0 | -1 | -1.996% | 9.16% | -1.992%
Sn | 297 | VA | 0.01 | -0.99995 | -1.905% | 9.18% | -1.9%
Uk | 55 | V | 0.02 | -0.9998 | -1.813% | 9.198% | -1.808%
Pk | 21.5 | W | 0.03 | -0.99955 | -1.721% | 9.216% | -1.716%
Ik | 0.4 |  | 0.04 | -0.9992 | -1.628% | 9.233% | -1.624%
uk% | 9.375% |  | 0.05 | -0.99875 | -1.536% | 9.248% | -1.531%
ur% | 9.16% |  | 0.06 | -0.9982 | -1.443% | 9.263% | -1.439%
ux% | 1.996% |  | 0.07 | -0.99755 | -1.35% | 9.277% | -1.346%
I2/I2n | 1 |  | 0.08 | -0.99679 | -1.257% | 9.29% | -1.253%
cosfik | 0.97727 |  | 0.09 | -0.99594 | -1.164% | 9.302% | -1.159%
Zk | 137.5 |  | 0.1 | -0.99499 | -1.07% | 9.314% | -1.066%
Rk | 134.375 |  | 0.11 | -0.99393 | -0.9765% | 9.324% | -0.9722%
Xk | 29.1481 |  | 0.12 | -0.99277 | -0.8826% | 9.333% | -0.8783%
|  |  | 0.13 | -0.99151 | -0.7885% | 9.342% | -0.7841%
|  |  | 0.14 | -0.99015 | -0.6942% | 9.349% | -0.6898%
|  |  | 0.15 | -0.98869 | -0.5997% | 9.356% | -0.5953%
|  |  | 0.16 | -0.98712 | -0.5049% | 9.361% | -0.5006%
|  |  | 0.17 | -0.98544 | -0.41% | 9.366% | -0.4056%
|  |  | 0.18 | -0.98367 | -0.3148% | 9.37% | -0.3105%
|  |  | 0.19 | -0.98178 | -0.2195% | 9.372% | -0.2151%
|  |  | 0.2 | -0.9798 | -0.1239% | 9.374% | -0.1195%
|  |  | 0.21 | -0.9777 | -0.02814% | 9.375% | -0.02374%
|  |  | 0.22 | -0.9755 | 0.06786% | 9.375% | 0.07225%
|  |  | 0.23 | -0.97319 | 0.1641% | 9.374% | 0.1685%
|  |  | 0.24 | -0.97077 | 0.2605% | 9.371% | 0.2649%
|  |  | 0.25 | -0.96825 | 0.3571% | 9.368% | 0.3615%
|  |  | 0.26 | -0.96561 | 0.454% | 9.364% | 0.4584%
|  |  | 0.27 | -0.96286 | 0.5511% | 9.359% | 0.5555%
|  |  | 0.28 | -0.96 | 0.6484% | 9.353% | 0.6528%
|  |  | 0.29 | -0.95703 | 0.7459% | 9.345% | 0.7503%
|  |  | 0.3 | -0.95394 | 0.8437% | 9.337% | 0.8481%
|  |  | 0.31 | -0.95074 | 0.9417% | 9.328% | 0.946%
|  |  | 0.32 | -0.94742 | 1.04% | 9.317% | 1.044%
|  |  | 0.33 | -0.94398 | 1.138% | 9.306% | 1.143%
|  |  | 0.34 | -0.94043 | 1.237% | 9.293% | 1.241%
|  |  | 0.35 | -0.93675 | 1.336% | 9.279% | 1.34%
|  |  | 0.36 | -0.93295 | 1.435% | 9.264% | 1.439%
|  |  | 0.37 | -0.92903 | 1.535% | 9.249% | 1.539%
|  |  | 0.38 | -0.92499 | 1.634% | 9.231% | 1.639%
|  |  | 0.39 | -0.92081 | 1.734% | 9.213% | 1.738%
|  |  | 0.4 | -0.91652 | 1.834% | 9.194% | 1.839%
|  |  | 0.41 | -0.91209 | 1.935% | 9.173% | 1.939%
|  |  | 0.42 | -0.90752 | 2.036% | 9.151% | 2.04%
|  |  | 0.43 | -0.90283 | 2.137% | 9.128% | 2.141%
|  |  | 0.44 | -0.898 | 2.238% | 9.104% | 2.242%
|  |  | 0.45 | -0.89303 | 2.339% | 9.078% | 2.343%
|  |  | 0.46 | -0.88792 | 2.441% | 9.052% | 2.445%
|  |  | 0.47 | -0.88267 | 2.543% | 9.023% | 2.547%
|  |  | 0.48 | -0.87727 | 2.646% | 8.994% | 2.65%
|  |  | 0.49 | -0.87172 | 2.748% | 8.963% | 2.752%
|  |  | 0.5 | -0.86603 | 2.851% | 8.931% | 2.855%
|  |  | 0.51 | -0.86017 | 2.954% | 8.897% | 2.958%
|  |  | 0.52 | -0.85417 | 3.058% | 8.862% | 3.062%
|  |  | 0.53 | -0.848 | 3.162% | 8.826% | 3.166%
|  |  | 0.54 | -0.84167 | 3.266% | 8.788% | 3.27%
|  |  | 0.55 | -0.83516 | 3.371% | 8.748% | 3.375%
|  |  | 0.56 | -0.82849 | 3.476% | 8.707% | 3.48%
|  |  | 0.57 | -0.82164 | 3.581% | 8.664% | 3.585%
|  |  | 0.58 | -0.81462 | 3.687% | 8.62% | 3.69%
|  |  | 0.59 | -0.8074 | 3.793% | 8.574% | 3.796%
|  |  | 0.6 | -0.8 | 3.899% | 8.526% | 3.903%
|  |  | 0.61 | -0.7924 | 4.006% | 8.476% | 4.009%
|  |  | 0.62 | -0.7846 | 4.113% | 8.425% | 4.116%
|  |  | 0.63 | -0.7766 | 4.221% | 8.371% | 4.224%
|  |  | 0.64 | -0.76837 | 4.329% | 8.316% | 4.332%
|  |  | 0.65 | -0.75993 | 4.437% | 8.259% | 4.44%
|  |  | 0.66 | -0.75127 | 4.546% | 8.199% | 4.549%
|  |  | 0.67 | -0.74236 | 4.655% | 8.138% | 4.659%
|  |  | 0.68 | -0.73321 | 4.765% | 8.074% | 4.768%
|  |  | 0.69 | -0.72381 | 4.875% | 8.008% | 4.879%
|  |  | 0.7 | -0.71414 | 4.986% | 7.939% | 4.99%
|  |  | 0.71 | -0.7042 | 5.098% | 7.868% | 5.101%
|  |  | 0.72 | -0.69397 | 5.21% | 7.794% | 5.213%
|  |  | 0.73 | -0.68345 | 5.322% | 7.718% | 5.325%
|  |  | 0.74 | -0.67261 | 5.436% | 7.638% | 5.439%
|  |  | 0.75 | -0.66144 | 5.55% | 7.556% | 5.552%
|  |  | 0.76 | -0.64992 | 5.664% | 7.47% | 5.667%
|  |  | 0.77 | -0.63804 | 5.78% | 7.382% | 5.782%
|  |  | 0.78 | -0.62578 | 5.896% | 7.289% | 5.898%
|  |  | 0.79 | -0.61311 | 6.012% | 7.193% | 6.015%
|  |  | 0.8 | -0.6 | 6.13% | 7.093% | 6.133%
|  |  | 0.81 | -0.58643 | 6.249% | 6.989% | 6.251%
|  |  | 0.82 | -0.57236 | 6.369% | 6.88% | 6.371%
|  |  | 0.83 | -0.55776 | 6.489% | 6.766% | 6.492%
|  |  | 0.84 | -0.54259 | 6.611% | 6.647% | 6.613%
|  |  | 0.85 | -0.52678 | 6.734% | 6.522% | 6.737%
|  |  | 0.86 | -0.51029 | 6.859% | 6.391% | 6.861%
|  |  | 0.87 | -0.49305 | 6.985% | 6.253% | 6.987%
|  |  | 0.88 | -0.47497 | 7.113% | 6.107% | 7.114%
|  |  | 0.89 | -0.45596 | 7.242% | 5.953% | 7.244%
|  |  | 0.9 | -0.43589 | 7.374% | 5.789% | 7.376%
|  |  | 0.91 | -0.41461 | 7.508% | 5.614% | 7.51%
|  |  | 0.92 | -0.39192 | 7.645% | 5.427% | 7.646%
|  |  | 0.93 | -0.36756 | 7.785% | 5.223% | 7.786%
|  |  | 0.94 | -0.34117 | 7.929% | 5.002% | 7.931%
|  |  | 0.95 | -0.31225 | 8.079% | 4.757% | 8.08%
|  |  | 0.96 | -0.28 | 8.235% | 4.481% | 8.236%
|  |  | 0.97 | -0.2431 | 8.4% | 4.163% | 8.401%
|  |  | 0.98 | -0.199 | 8.58% | 3.779% | 8.58%
|  |  | 0.99 | -0.14107 | 8.787% | 3.268% | 8.787%
|  |  | 1 | 0 | 9.16% | 1.996% | 9.16%
|  |  | 0.99 | 0.14107 | 9.35% | 0.6841% | 9.35%
|  |  | 0.98 | 0.199 | 9.374% | 0.1335% | 9.374%
|  |  | 0.97 | 0.2431 | 9.37% | -0.2905% | 9.371%
|  |  | 0.96 | 0.28 | 9.353% | -0.6484% | 9.353%
|  |  | 0.95 | 0.31225 | 9.325% | -0.9638% | 9.325%
|  |  | 0.94 | 0.34117 | 9.291% | -1.249% | 9.292%
|  |  | 0.93 | 0.36756 | 9.253% | -1.51% | 9.253%
|  |  | 0.92 | 0.39192 | 9.21% | -1.753% | 9.21%
|  |  | 0.91 | 0.41461 | 9.163% | -1.981% | 9.163%
|  |  | 0.9 | 0.43589 | 9.114% | -2.196% | 9.114%
|  |  | 0.89 | 0.45596 | 9.063% | -2.4% | 9.063%
|  |  | 0.88 | 0.47497 | 9.009% | -2.594% | 9.009%
|  |  | 0.87 | 0.49305 | 8.953% | -2.78% | 8.954%
|  |  | 0.86 | 0.51029 | 8.896% | -2.958% | 8.897%
|  |  | 0.85 | 0.52678 | 8.838% | -3.129% | 8.838%
|  |  | 0.84 | 0.54259 | 8.778% | -3.293% | 8.778%
|  |  | 0.83 | 0.55776 | 8.716% | -3.452% | 8.717%
|  |  | 0.82 | 0.57236 | 8.654% | -3.606% | 8.654%
|  |  | 0.81 | 0.58643 | 8.59% | -3.755% | 8.591%
|  |  | 0.8 | 0.6 | 8.526% | -3.899% | 8.527%
|  |  | 0.79 | 0.61311 | 8.46% | -4.039% | 8.461%
|  |  | 0.78 | 0.62578 | 8.394% | -4.175% | 8.395%
|  |  | 0.77 | 0.63804 | 8.327% | -4.307% | 8.328%
|  |  | 0.76 | 0.64992 | 8.259% | -4.436% | 8.26%
|  |  | 0.75 | 0.66144 | 8.19% | -4.562% | 8.191%
|  |  | 0.74 | 0.67261 | 8.121% | -4.684% | 8.122%
|  |  | 0.73 | 0.68345 | 8.051% | -4.803% | 8.052%
|  |  | 0.72 | 0.69397 | 7.981% | -4.92% | 7.982%
|  |  | 0.71 | 0.7042 | 7.909% | -5.033% | 7.911%
|  |  | 0.7 | 0.71414 | 7.838% | -5.144% | 7.839%
|  |  | 0.69 | 0.72381 | 7.765% | -5.253% | 7.767%
|  |  | 0.68 | 0.73321 | 7.692% | -5.359% | 7.694%
|  |  | 0.67 | 0.74236 | 7.619% | -5.463% | 7.621%
|  |  | 0.66 | 0.75127 | 7.545% | -5.564% | 7.547%
|  |  | 0.65 | 0.75993 | 7.471% | -5.663% | 7.473%
|  |  | 0.64 | 0.76837 | 7.396% | -5.761% | 7.398%
|  |  | 0.63 | 0.7766 | 7.321% | -5.856% | 7.323%
|  |  | 0.62 | 0.7846 | 7.245% | -5.949% | 7.247%
|  |  | 0.61 | 0.7924 | 7.169% | -6.041% | 7.171%
|  |  | 0.6 | 0.8 | 7.093% | -6.13% | 7.095%
|  |  | 0.59 | 0.8074 | 7.016% | -6.218% | 7.018%
|  |  | 0.58 | 0.81462 | 6.939% | -6.304% | 6.941%
|  |  | 0.57 | 0.82164 | 6.861% | -6.388% | 6.863%
|  |  | 0.56 | 0.82849 | 6.783% | -6.471% | 6.786%
|  |  | 0.55 | 0.83516 | 6.705% | -6.552% | 6.707%
|  |  | 0.54 | 0.84167 | 6.627% | -6.632% | 6.629%
|  |  | 0.53 | 0.848 | 6.548% | -6.71% | 6.55%
|  |  | 0.52 | 0.85417 | 6.468% | -6.786% | 6.471%
|  |  | 0.51 | 0.86017 | 6.389% | -6.861% | 6.391%
|  |  | 0.5 | 0.86603 | 6.309% | -6.935% | 6.311%
|  |  | 0.49 | 0.87172 | 6.229% | -7.007% | 6.231%
|  |  | 0.48 | 0.87727 | 6.148% | -7.078% | 6.151%
|  |  | 0.47 | 0.88267 | 6.067% | -7.147% | 6.07%
|  |  | 0.46 | 0.88792 | 5.986% | -7.215% | 5.989%
|  |  | 0.45 | 0.89303 | 5.905% | -7.282% | 5.907%
|  |  | 0.44 | 0.898 | 5.823% | -7.347% | 5.826%
|  |  | 0.43 | 0.90283 | 5.741% | -7.412% | 5.744%
|  |  | 0.42 | 0.90752 | 5.659% | -7.474% | 5.662%
|  |  | 0.41 | 0.91209 | 5.576% | -7.536% | 5.579%
|  |  | 0.4 | 0.91652 | 5.494% | -7.597% | 5.496%
|  |  | 0.39 | 0.92081 | 5.411% | -7.656% | 5.414%
|  |  | 0.38 | 0.92499 | 5.327% | -7.714% | 5.33%
|  |  | 0.37 | 0.92903 | 5.244% | -7.771% | 5.247%
|  |  | 0.36 | 0.93295 | 5.16% | -7.827% | 5.163%
|  |  | 0.35 | 0.93675 | 5.076% | -7.882% | 5.079%
|  |  | 0.34 | 0.94043 | 4.992% | -7.936% | 4.995%
|  |  | 0.33 | 0.94398 | 4.907% | -7.988% | 4.91%
|  |  | 0.32 | 0.94742 | 4.822% | -8.04% | 4.826%
|  |  | 0.31 | 0.95074 | 4.738% | -8.09% | 4.741%
|  |  | 0.3 | 0.95394 | 4.652% | -8.139% | 4.656%
|  |  | 0.29 | 0.95703 | 4.567% | -8.187% | 4.57%
|  |  | 0.28 | 0.96 | 4.481% | -8.235% | 4.485%
|  |  | 0.27 | 0.96286 | 4.395% | -8.281% | 4.399%
|  |  | 0.26 | 0.96561 | 4.309% | -8.326% | 4.313%
|  |  | 0.25 | 0.96825 | 4.223% | -8.37% | 4.226%
|  |  | 0.24 | 0.97077 | 4.136% | -8.413% | 4.14%
|  |  | 0.23 | 0.97319 | 4.05% | -8.455% | 4.053%
|  |  | 0.22 | 0.9755 | 3.963% | -8.496% | 3.966%
|  |  | 0.21 | 0.9777 | 3.875% | -8.537% | 3.879%
|  |  | 0.2 | 0.9798 | 3.788% | -8.576% | 3.792%
|  |  | 0.19 | 0.98178 | 3.7% | -8.614% | 3.704%
|  |  | 0.18 | 0.98367 | 3.612% | -8.651% | 3.616%
|  |  | 0.17 | 0.98544 | 3.524% | -8.687% | 3.528%
|  |  | 0.16 | 0.98712 | 3.436% | -8.723% | 3.44%
|  |  | 0.15 | 0.98869 | 3.348% | -8.757% | 3.352%
|  |  | 0.14 | 0.99015 | 3.259% | -8.79% | 3.263%
|  |  | 0.13 | 0.99151 | 3.17% | -8.823% | 3.174%
|  |  | 0.12 | 0.99277 | 3.081% | -8.854% | 3.085%
|  |  | 0.11 | 0.99393 | 2.992% | -8.885% | 2.996%
|  |  | 0.1 | 0.99499 | 2.902% | -8.914% | 2.906%
|  |  | 0.09 | 0.99594 | 2.813% | -8.943% | 2.817%
|  |  | 0.08 | 0.99679 | 2.723% | -8.971% | 2.727%
|  |  | 0.07 | 0.99755 | 2.633% | -8.998% | 2.637%
|  |  | 0.06 | 0.9982 | 2.542% | -9.024% | 2.546%
|  |  | 0.05 | 0.99875 | 2.452% | -9.049% | 2.456%
|  |  | 0.04 | 0.9992 | 2.361% | -9.073% | 2.365%
|  |  | 0.03 | 0.99955 | 2.27% | -9.096% | 2.274%
|  |  | 0.02 | 0.9998 | 2.179% | -9.118% | 2.183%
|  |  | 0.01 | 0.99995 | 2.088% | -9.14% | 2.092%
|  |  | 0 | 1 | 1.996% | -9.16% | 2%

## U2=f(cosfi)
uk% | 9.375% |  | I2/I2n | deltau21 | deltau22 | deltau23 | U21 | U22 | U23
ur% | 9.16% |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 110 | 110 | 110
ux% | 2% |  | 0.01 | 0.06128% | 0.0916% | 0.08528% | 109.9326 | 109.8992 | 109.9062
|  |  | 0.02 | 0.1226% | 0.1832% | 0.1706% | 109.8652 | 109.7985 | 109.8124
cosφ1 | 0.8 | cap | 0.03 | 0.1838% | 0.2748% | 0.2558% | 109.7978 | 109.6977 | 109.7186
sinφ | -0.6 |  | 0.04 | 0.2451% | 0.3664% | 0.3411% | 109.7304 | 109.597 | 109.6248
an%1 | 6.128% |  | 0.05 | 0.3064% | 0.458% | 0.4264% | 109.663 | 109.4962 | 109.531
bn%1 | 7.096% |  | 0.06 | 0.3677% | 0.5496% | 0.5117% | 109.5955 | 109.3954 | 109.4371
|  |  | 0.07 | 0.429% | 0.6412% | 0.597% | 109.5281 | 109.2947 | 109.3433
cosφ2 | 1 |  | 0.08 | 0.4903% | 0.7328% | 0.6822% | 109.4607 | 109.1939 | 109.2495
sinφ2 | 0 |  | 0.09 | 0.5515% | 0.8244% | 0.7675% | 109.3933 | 109.0932 | 109.1557
an%2 | 9.16% |  | 0.1 | 0.6128% | 0.916% | 0.8528% | 109.3259 | 108.9924 | 109.0619
bn%2 | 2% |  | 0.11 | 0.6741% | 1.008% | 0.9381% | 109.2585 | 108.8916 | 108.9681
|  |  | 0.12 | 0.7354% | 1.099% | 1.023% | 109.1911 | 108.7909 | 108.8743
cosφ3 | 0.8 | ind | 0.13 | 0.7967% | 1.191% | 1.109% | 109.1236 | 108.6901 | 108.7805
sinφ3 | 0.6 |  | 0.14 | 0.858% | 1.282% | 1.194% | 109.0562 | 108.5894 | 108.6867
an%3 | 8.528% |  | 0.15 | 0.9193% | 1.374% | 1.279% | 108.9888 | 108.4886 | 108.5929
bn%3 | -3.896% |  | 0.16 | 0.9805% | 1.466% | 1.364% | 108.9214 | 108.3878 | 108.4991
|  |  | 0.17 | 1.042% | 1.557% | 1.45% | 108.854 | 108.2871 | 108.4052
U2n | 110 |  | 0.18 | 1.103% | 1.649% | 1.535% | 108.7866 | 108.1863 | 108.3114
|  |  | 0.19 | 1.164% | 1.74% | 1.62% | 108.7191 | 108.0856 | 108.2176
|  |  | 0.2 | 1.226% | 1.832% | 1.706% | 108.6517 | 107.9848 | 108.1238
|  |  | 0.21 | 1.287% | 1.924% | 1.791% | 108.5843 | 107.884 | 108.03
|  |  | 0.22 | 1.348% | 2.015% | 1.876% | 108.5169 | 107.7833 | 107.9362
|  |  | 0.23 | 1.41% | 2.107% | 1.961% | 108.4495 | 107.6825 | 107.8424
|  |  | 0.24 | 1.471% | 2.198% | 2.047% | 108.382 | 107.5817 | 107.7486
|  |  | 0.25 | 1.532% | 2.29% | 2.132% | 108.3146 | 107.481 | 107.6547
|  |  | 0.26 | 1.593% | 2.382% | 2.217% | 108.2472 | 107.3802 | 107.5609
|  |  | 0.27 | 1.655% | 2.473% | 2.303% | 108.1798 | 107.2795 | 107.4671
|  |  | 0.28 | 1.716% | 2.565% | 2.388% | 108.1124 | 107.1787 | 107.3733
|  |  | 0.29 | 1.777% | 2.656% | 2.473% | 108.0449 | 107.0779 | 107.2795
|  |  | 0.3 | 1.839% | 2.748% | 2.558% | 107.9775 | 106.9772 | 107.1857
|  |  | 0.31 | 1.9% | 2.84% | 2.644% | 107.9101 | 106.8764 | 107.0919
|  |  | 0.32 | 1.961% | 2.931% | 2.729% | 107.8427 | 106.7757 | 106.9981
|  |  | 0.33 | 2.023% | 3.023% | 2.814% | 107.7752 | 106.6749 | 106.9042
|  |  | 0.34 | 2.084% | 3.114% | 2.9% | 107.7078 | 106.5741 | 106.8104
|  |  | 0.35 | 2.145% | 3.206% | 2.985% | 107.6404 | 106.4734 | 106.7166
|  |  | 0.36 | 2.206% | 3.298% | 3.07% | 107.573 | 106.3726 | 106.6228
|  |  | 0.37 | 2.268% | 3.389% | 3.155% | 107.5055 | 106.2718 | 106.529
|  |  | 0.38 | 2.329% | 3.481% | 3.241% | 107.4381 | 106.1711 | 106.4352
|  |  | 0.39 | 2.39% | 3.572% | 3.326% | 107.3707 | 106.0703 | 106.3414
|  |  | 0.4 | 2.452% | 3.664% | 3.411% | 107.3032 | 105.9696 | 106.2475
|  |  | 0.41 | 2.513% | 3.756% | 3.497% | 107.2358 | 105.8688 | 106.1537
|  |  | 0.42 | 2.574% | 3.847% | 3.582% | 107.1684 | 105.768 | 106.0599
|  |  | 0.43 | 2.636% | 3.939% | 3.667% | 107.1009 | 105.6673 | 105.9661
|  |  | 0.44 | 2.697% | 4.03% | 3.752% | 107.0335 | 105.5665 | 105.8723
|  |  | 0.45 | 2.758% | 4.122% | 3.838% | 106.9661 | 105.4658 | 105.7785
|  |  | 0.46 | 2.819% | 4.214% | 3.923% | 106.8986 | 105.365 | 105.6847
|  |  | 0.47 | 2.881% | 4.305% | 4.008% | 106.8312 | 105.2642 | 105.5908
|  |  | 0.48 | 2.942% | 4.397% | 4.094% | 106.7638 | 105.1635 | 105.497
|  |  | 0.49 | 3.003% | 4.488% | 4.179% | 106.6963 | 105.0627 | 105.4032
|  |  | 0.5 | 3.065% | 4.58% | 4.264% | 106.6289 | 104.9619 | 105.3094
|  |  | 0.51 | 3.126% | 4.672% | 4.349% | 106.5615 | 104.8612 | 105.2156
|  |  | 0.52 | 3.187% | 4.763% | 4.435% | 106.494 | 104.7604 | 105.1218
|  |  | 0.53 | 3.249% | 4.855% | 4.52% | 106.4266 | 104.6597 | 105.0279
|  |  | 0.54 | 3.31% | 4.946% | 4.605% | 106.3592 | 104.5589 | 104.9341
|  |  | 0.55 | 3.371% | 5.038% | 4.691% | 106.2917 | 104.4581 | 104.8403
|  |  | 0.56 | 3.432% | 5.13% | 4.776% | 106.2243 | 104.3574 | 104.7465
|  |  | 0.57 | 3.494% | 5.221% | 4.861% | 106.1568 | 104.2566 | 104.6527
|  |  | 0.58 | 3.555% | 5.313% | 4.946% | 106.0894 | 104.1558 | 104.5589
|  |  | 0.59 | 3.616% | 5.404% | 5.032% | 106.022 | 104.0551 | 104.465
|  |  | 0.6 | 3.678% | 5.496% | 5.117% | 105.9545 | 103.9543 | 104.3712
|  |  | 0.61 | 3.739% | 5.588% | 5.202% | 105.8871 | 103.8536 | 104.2774
|  |  | 0.62 | 3.8% | 5.679% | 5.288% | 105.8196 | 103.7528 | 104.1836
|  |  | 0.63 | 3.862% | 5.771% | 5.373% | 105.7522 | 103.652 | 104.0898
|  |  | 0.64 | 3.923% | 5.862% | 5.458% | 105.6848 | 103.5513 | 103.9959
|  |  | 0.65 | 3.984% | 5.954% | 5.544% | 105.6173 | 103.4505 | 103.9021
|  |  | 0.66 | 4.046% | 6.046% | 5.629% | 105.5499 | 103.3497 | 103.8083
|  |  | 0.67 | 4.107% | 6.137% | 5.714% | 105.4824 | 103.249 | 103.7145
|  |  | 0.68 | 4.168% | 6.229% | 5.799% | 105.415 | 103.1482 | 103.6207
|  |  | 0.69 | 4.23% | 6.32% | 5.885% | 105.3475 | 103.0475 | 103.5269
|  |  | 0.7 | 4.291% | 6.412% | 5.97% | 105.2801 | 102.9467 | 103.433
|  |  | 0.71 | 4.352% | 6.504% | 6.055% | 105.2126 | 102.8459 | 103.3392
|  |  | 0.72 | 4.413% | 6.595% | 6.141% | 105.1452 | 102.7452 | 103.2454
|  |  | 0.73 | 4.475% | 6.687% | 6.226% | 105.0777 | 102.6444 | 103.1516
|  |  | 0.74 | 4.536% | 6.779% | 6.311% | 105.0103 | 102.5436 | 103.0578
|  |  | 0.75 | 4.597% | 6.87% | 6.396% | 104.9428 | 102.4429 | 102.9639
|  |  | 0.76 | 4.659% | 6.962% | 6.482% | 104.8754 | 102.3421 | 102.8701
|  |  | 0.77 | 4.72% | 7.053% | 6.567% | 104.8079 | 102.2413 | 102.7763
|  |  | 0.78 | 4.781% | 7.145% | 6.652% | 104.7405 | 102.1406 | 102.6825
|  |  | 0.79 | 4.843% | 7.237% | 6.738% | 104.673 | 102.0398 | 102.5886
|  |  | 0.8 | 4.904% | 7.328% | 6.823% | 104.6056 | 101.9391 | 102.4948
|  |  | 0.81 | 4.965% | 7.42% | 6.908% | 104.5381 | 101.8383 | 102.401
|  |  | 0.82 | 5.027% | 7.511% | 6.993% | 104.4707 | 101.7375 | 102.3072
|  |  | 0.83 | 5.088% | 7.603% | 7.079% | 104.4032 | 101.6368 | 102.2134
|  |  | 0.84 | 5.149% | 7.695% | 7.164% | 104.3358 | 101.536 | 102.1195
|  |  | 0.85 | 5.211% | 7.786% | 7.249% | 104.2683 | 101.4352 | 102.0257
|  |  | 0.86 | 5.272% | 7.878% | 7.335% | 104.2009 | 101.3345 | 101.9319
|  |  | 0.87 | 5.333% | 7.969% | 7.42% | 104.1334 | 101.2337 | 101.8381
|  |  | 0.88 | 5.395% | 8.061% | 7.505% | 104.066 | 101.1329 | 101.7442
|  |  | 0.89 | 5.456% | 8.153% | 7.591% | 103.9985 | 101.0322 | 101.6504
|  |  | 0.9 | 5.517% | 8.244% | 7.676% | 103.931 | 100.9314 | 101.5566
|  |  | 0.91 | 5.579% | 8.336% | 7.761% | 103.8636 | 100.8307 | 101.4628
|  |  | 0.92 | 5.64% | 8.427% | 7.846% | 103.7961 | 100.7299 | 101.369
|  |  | 0.93 | 5.701% | 8.519% | 7.932% | 103.7287 | 100.6291 | 101.2751
|  |  | 0.94 | 5.763% | 8.611% | 8.017% | 103.6612 | 100.5284 | 101.1813
|  |  | 0.95 | 5.824% | 8.702% | 8.102% | 103.5937 | 100.4276 | 101.0875
|  |  | 0.96 | 5.885% | 8.794% | 8.188% | 103.5263 | 100.3268 | 100.9937
|  |  | 0.97 | 5.947% | 8.885% | 8.273% | 103.4588 | 100.2261 | 100.8998
|  |  | 0.98 | 6.008% | 8.977% | 8.358% | 103.3914 | 100.1253 | 100.806
|  |  | 0.99 | 6.069% | 9.069% | 8.443% | 103.3239 | 100.0245 | 100.7122
|  |  | 1 | 6.131% | 9.16% | 8.529% | 103.2564 | 99.9238 | 100.6184

## PorastTemperature
Tamb | 20.6
Rdc' | 56.3
Rdc'' | 3.3
Udc[V] |  |  | Idc[A] |  |  | R'dc[Ω] | T[°C] | t[min]
alfa | k |  | alfa | k
11.6 | 1 | 11.6 | 210 | 1 | 210 | 55.2381 | 15.779 | 0
11.5 | 1 | 11.5 | 190 | 1 | 190 | 60.5263 | 39.7873 | 5
11.7 | 1 | 11.7 | 185 | 1 | 185 | 63.2432 | 52.1221 | 10
11.85 | 1 | 11.85 | 180 | 1 | 180 | 65.8333 | 63.881 | 15
11.9 | 1 | 11.9 | 180 | 1 | 180 | 66.1111 | 65.1421 | 20
11.95 | 1 | 11.95 | 185 | 1 | 185 | 64.5946 | 58.2572 | 25
11.95 | 1 | 11.95 | 185 | 1 | 185 | 64.5946 | 58.2572 | 30
11.85 | 1 | 11.85 | 185 | 1 | 185 | 64.0541 | 55.8031 | 35
11.8 | 1 | 11.8 | 175 | 1 | 175 | 67.4286 | 71.1233 | 40
11.8 | 1 | 11.8 | 170 | 1 | 170 | 69.4118 | 80.1269 | 45
t[min] | Udc[V] |  |  | Idc[mA] |  |  | R'dc[Ω] | T[°C]
| alfa | k |  | alfa | k
0 | 11.6 | 1 | 11.6 | 210 | 1 | 210 | 55.2381 | 15.779
5 | 11.5 | 1 | 11.5 | 190 | 1 | 190 | 60.5263 | 39.7873
10 | 11.7 | 1 | 11.7 | 185 | 1 | 185 | 63.2432 | 52.1221
15 | 11.85 | 1 | 11.85 | 180 | 1 | 180 | 65.8333 | 63.881
20 | 11.9 | 1 | 11.9 | 180 | 1 | 180 | 66.1111 | 65.1421
25 | 11.95 | 1 | 11.95 | 185 | 1 | 185 | 64.5946 | 58.2572
30 | 11.95 | 1 | 11.95 | 185 | 1 | 185 | 64.5946 | 58.2572
35 | 11.85 | 1 | 11.85 | 185 | 1 | 185 | 64.0541 | 55.8031
40 | 11.8 | 1 | 11.8 | 175 | 1 | 175 | 67.4286 | 71.1233
45 | 11.8 | 1 | 11.8 | 170 | 1 | 170 | 69.4118 | 80.1269